ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ДАЮЩЕЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ, КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ («КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»)

МАЙКОП- 2019

Доклад по правоприменительной практике контрольно-надзорного органа

«КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»

1.Федеральный государственный пожарный надзор

На территории республики взято на учет 6423 объекта различной категории риска, из них:

Высокого риска – 339 (проверки проводятся 1 раз в 3 года);

Значительного риска – 551(проверки проводятся 1 раз в 4 года);

Среднего риска – 391(проверки проводятся 1 раз в 7 лет);

Умеренного риска – 4679 (проверки проводятся 1 раз в 10 лет);

Низкого риска – 463 (проверки не проводятся).

За 2 квартала 2019 года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 494 пожара (АППГ – 500), снижение на 1%, на пожарах погибло 7 человек                    (АППГ - 5), увеличение на 40%, травмировано 4 человека (АППГ - 1), увеличение на 300%.

Основными причинами пожаров явились:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (39,9%);

- неосторожное обращение с огнём (20,2%);

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления (15,4%);

- поджог (11%),

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (7,5%).

За 2 квартала 2019 года сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы в области пожарной безопасности проведено 181 мероприятие по надзору, из них:

- плановых проверок 107;

- внеплановых проверок 74.

По результатам проверок выдано 64 предписания. По 16 предписаниям на отчетную дату проведено 16 внеплановых проверок, по результатам которых выполнено 11 предписаний, не в полном объеме выполнено 5 предписаний. Процент выполнения предписаний составил 70 %.

Предписаниями предложено к устранению 379 мероприятий. По результатам проведенных внеплановых проверок, по предписаниям сроки устранения которых на отчетную дату истекли, устранено 218 нарушений.

В отношении виновных лиц возбуждено 191 административное дело, из них:

- 178 на физических лиц;

- 13 на юридических лиц.

По итогам рассмотрения административных материалов наложен 61 штраф на общую сумму 520 тыс. рублей, вынесено 120 предупреждений.

Сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы принято участие в 193 проверках органов прокуратуры в качестве специалистов.

Основные усилия управления надзорной деятельности и профилактической работы были направлены на следующие профилактические мероприятия:

- проведение надзорно - профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей;

- обеспечение пожарной безопасности в период прохождения на территории республики пожароопасного периода;

- проведение профилактических рейдов на землях сельскохозяйственного назначения;

- обеспечение пожарной безопасности и своевременным реагированием на возможные чрезвычайные ситуации в местах и на объектах проведения праздничных мероприятий, посвященных «Выпускным вечерам»;

- обеспечение безопасности в период детской оздоровительной компании;

- проведение противопожарных инструктажей с работниками проверяемых объектов;

- проведение практических тренировок по эвакуации с персоналом проверяемых объектов.

За 2 квартала 2019 года в Главное управление поступило 29 обращений граждан касающихся осуществления контрольно-надзорной деятельности. Рассмотрено 29 обращений, из них по существу - 21, переадресовано по принадлежности (компетенции) - 8. Нарушений сроков рассмотрения обращений не допущено.

ТИПОВЫЕ И МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные правонарушения заключались в несоблюдении требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности изложенных в следующих нормативно-правовых актах:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

- Сводов правил по пожарной безопасности.

Органами федерального государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Адыгея за 1 квартал 2019 года систематически выявлялись следующие нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, в ходе проверок в отношении подконтрольных субъектов связанные с:

- обеспечением безопасности людей, а именно:

1.Загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокирование дверей эвакуационных выходов (подпункт б) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

повышение время эвакуации персонала объекта,

паника, давка, в результате которых есть вероятность получения травм и увечий еще до начала воздействия опасных факторов пожара,

увеличение пожарной нагрузки на путях эвакуации и как следствие к увеличение скорости распространения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта б) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

обеспечить постоянный контроль ответственных лиц за состоянием путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Противопожарный режим на объекте устанавливается приказом руководителя, которым утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности и сроки проведения противопожарного инструктажа, назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность, как в целом по объекту, так и по отдельным корпусам и помещениям.

Инструкция должна регламентировать правила поведения людей, порядок организации производств, пользования инженерными коммуникациями, нагревательными приборами, первичных средств пожаротушения и т.д.

2.Устройство в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (подпункт к) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

интенсивная динамика распространения опасных факторов пожара на всех этажах здания;

затруднение эвакуации персонала до наступления опасных факторов пожара;

значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта к) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам необходимо приказом установить запрет на использование указанных помещений в хозяйственных нуждах. Контроль за его соблюдением возложить на должностное лицо. В случае нарушений, виновное лицо привлекать к дисциплинарной ответственности.

3.Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и (или) объект защиты не оборудован данными системами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», глава 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

-увеличение времени раннего обнаружения загорания и время прибытия пожарно-спасательных подразделений,

-повышение возможного материального ущерба от пожара,

-значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре;

-высокая динамика нарастания опасных факторов пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и главы 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подконтрольным субъектам необходимо организовать планирование денежных средств на установку и обслуживание систем противопожарной защиты. Указанные мероприятия проводить на основании заключенных договоров с организациями, имеющими соответствующую лицензию МЧС России.

4. Отсутствие контроля за организацией обучения мерам пожарной безопасности руководителей и работников организаций – пожарно-технический минимум, противопожарный инструктаж (пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

Не знание требований и норм пожарной безопасности многократно увеличивает вероятность их нарушения, что в свою очередь повышает риск возникновения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», необходимо:

организовать контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности;

своевременно проводить мониторинг изменения требований пожарной безопасности.

Наличие в штате квалифицированного специалиста значительно сократит время исполнения противопожарных мероприятий, оптимизирует финансовые затраты и сделает более эффективным контроль.

- возможной причиной возникновения пожара, а именно:

1.Эксплуатация электропроводки и электроприборов с видимыми нарушениями изоляции и повреждениями, эксплуатация самодельных электронагревательных приборов (пункт 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

высокая вероятность возникновения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

своевременно проводить ревизию электропроводки, и электрооборудования,

к проведению электромонтажных работ привлекать специализированные организации, имеющие соответствующие допуски,

регулярно проводить замеры сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления,

использовать электронагревательную продукцию исключительно по предназначению и в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

- ограничением распространения пожара, а именно:

1.Отсутствие (ненадлежащее содержание) первичных средств пожаротушения (раздел XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

скорейшее распространение пожара на ранней стадии его развития,

увеличение наступления тяжких последствий и повышает уровень возможного материального ущерба.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований раздел XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

оформить журнал учета средств пожаротушения;

назначить лицо, ответственное за сроки замены и перезарядки огнетушителей;

обозначить места расположения первичных средств пожаротушения, в том числе на планах эвакуации;

осуществлять эксплуатацию первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

- созданием условий для успешного тушения пожара, а именно:

1. Затруднение подъезда (проезда) пожарной техники к зданиям и сооружениям (статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

затруднение действий пожарно-спасательных подразделений,

ограничение возможности использования пожарной техники.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подконтрольным субъектам целесообразно:

с помощью специальных знаков ограничить размещение транспортных средств вблизи объекта;

упорядочить парковочное пространство;

обеспечить выполнение проектных решений по обустройству прилегающей к зданиям территории.

2. Неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

осложнение (невозможность) локализации и тушения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

регулярно проводить планово-предупредительные ремонты систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

не допускать использование систем противопожарного водоснабжения в хозяйственных целях.

Основными причинами, способствующими совершению правонарушений в области пожарной безопасности являются:

- потребность в выделении дополнительных финансовых средств для устранения выявленных нарушений, как из федерального так и из регионального бюджета.

- низкая нравственная ответственность руководителей объектов за обеспечение пожарной безопасности.

- отсутствие надлежащей подготовки персонала в вопросах пожарной безопасности.

2. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Нормативное правовое регулирование в области лицензируемой деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Основными законодательными и нормативными правовыми актами, которые устанавливают обязательные требования к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области лицензируемой деятельности, являются:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2012, N 10, ст. 1166);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 года №1225 “О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”.

Предметом государственного контроля является проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям, сведений о деятельности лицензиата, содержащихся в его документах, состояния используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности технических средств, оборудования, соответствия работников лицензиата лицензионным требованиям, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Лицензирующим органом за 2 квартала 2019 года проведено 10 плановых проверок и 1 внеплановая проверка соискателя лицензии.

Обращений граждан и юридических лиц, о нарушении лицензионных требований лицензиатами, в Главное управление не поступало.

Типичными нарушениями требования пожарной безопасности, выявляемыми в ходе осуществления лицензионного контроля, являются нарушения, связанные с:

- наличием у работодателя работников, заключивших с ним трудовые договоры, не имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым работам и оказываемым услугам, а также минимальный стаж работы в области лицензируемого вида деятельности;

- отсутствием у лицензиата оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, и оказания услуг.

3. Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры

Лицензирующим органом за 2 квартала 2019 года проведена 1 внеплановая проверка соискателя лицензии.

Обращений граждан и юридических лиц, о нарушении лицензионных требований лицензиатами, в Главное управление не поступало.

4.Федеральный надзор в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций взято на учет 37 объектов надзора.

За 2 квартала 2019 года проведено 6 проверок в области ЗНТЧС, из них         5 плановых проверок, что составляет 100% от запланированных.

В области гражданской обороны взят на учет 52 объекта надзора.

За 1 квартал 2019 года проведено 6 проверок в области ГО, из них                       5 плановых проверки, что составляет 100% от запланированных.

В ходе проведенных проверок выдано 2 предписания, выявлено 9 нарушений, составлен 1 административный протокол на  должностное лицо.

ТИПОВЫЕ И МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, НАРУШЕНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Органами надзора Главного управления МЧС России по Республике Адыгея систематически выявляются следующие нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в ходе проверок в отношении подконтрольных субъектов:

1)  нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны;

2) нарушения правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказ МЧС России № 285 «Об утверждении и введении в действие правил пользования и содержания средств индивидуальной защиты»).

Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны:

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;

- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие возможности финансирования мероприятий.

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны:

невыполнение одной из важнейших задач гражданской обороны по предоставлению населению средств коллективной и индивидуальной защиты;

при подготовки защитного сооружения гражданской обороны к приему укрываемых будут нарушены временные рамки требований по переводу защитного сооружения с мирного на военное времени эксплуатации;

увеличивается риск гибели и травматизма людей.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

- назначение ответственного должностного лица, имеющего соответствующие знания и навыки. При этом необходимо наделить данное лицо не только обязанностями, но и определенными правами;

- ответственному лицу, в свою очередь, надлежит ознакомится с изменениями действующего законодательства в указанной сфере и на их основе;

- определить необходимость содержания как защитных сооружений гражданской обороны, так и средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля;

- так же, руководствуясь положениями действующего законодательства в указанной сфере, комиссионно (из числа руководителей хозяйствующего субъекта по направлениям деятельности) осуществить проверки: убежищ; средств индивидуальной защиты; приборов радиационной, химической разведки и контроля; условий их содержания и хранения; периодичность осмотров и поверок;

- по результатам проверки составить дефектные ведомости или просто перечень нарушений, который в последующем, возможно, станет основой для разработки плана устранения недостатков. Однако конечным результатом данной работы необходимо считать, прежде всего, реализацию данного плана, пусть и постепенную. Кроме того, грамотно организованная и проводимая данная работа будет положительно характеризовать субъект надзора в глазах надзорного органа.

3) нарушения, связанные с не прохождением и/или несвоевременным прохождением соответствующей подготовки должностными лицами, как в области гражданской обороны, так и в области защиты от чрезвычайных ситуаций (постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;

- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие должного внимания к данному вопросу соответствующих должностных лиц.

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

в связи с незнанием сотрудниками организаций порядка действий по обеспечению своей безопасности как в условиях ведения военных конфликтов, так и в чрезвычайных ситуациях, увеличивается количество погибших и пострадавших.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

- органу повседневного управления необходимо определить должностных лиц, подготовка для которых, является обязательной, по категориям: руководители; должностные лица координационных органов, а так же органов повседневного и постоянного управления; руководители занятий (учебных групп); командиры нештатных формирований;

- с учетом плана комплектования учебных групп в соответствующих учебных заведениях, разработать план или регистр подготовки должностных лиц. При этом следует так же обратить внимание на период подготовки отдельных категорий должностных лиц, т.к. подготовка по некоторым из них предусматривает обучение с отрывом от производства.

4) Не соответствие количества работников структурного подразделения по гражданской обороне установленным требованиям (постановление Правительства РФ от 10.07.1999  № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», приказ МЧС РФ от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций»).

В данном контексте для субъектов надзора, которым в соответствии с действующим законодательством предусмотрено создание (назначение) органа (работника), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны: несоответствие количества работников; отсутствие таковых; исполнение соответствующих обязанностей по совместительству; нарушения порядка подчиненности.

Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;

- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие возможности финансирования (введения в штат) должностей, которые, с точки зрения субъектов бизнеса, не приносят пользу основной экономической деятельности и доход в целом.

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

не выполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

- руководствоваться положениями постановления Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 и приказа МЧС России от 31.07.2006 № 440;

- привести в соответствие с установленными требованиями количество работников, уполномоченных на решение задач в области ГО.

5) Нарушение порядка обеспечения населения (работников) средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты (постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказ от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»).

Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;

- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

невыполнение одной из важнейших задач гражданской обороны по предоставлению населению средств коллективной и индивидуальной защиты;

не все сотрудники организации смогут получить средства индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной защиты для обеспечения своей безопасности.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

- организациям, у которых СИЗ накоплены в достаточном объеме, обеспечить соблюдение условий хранения СИЗ в соответствии с требованиями руководящих документов и технической документацией заводов-изготовителей СИЗ и приборов радиационной, химической разведки и контроля;

- организациям, у которых отсутствуют СИЗ необходимо:

- определить необходимость создания запасов СИЗ, исходя из положений постановления Правительства РФ от 27.04.2000 № 379, приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543, с учетом факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, условий нахождения на территориях в пределах границ зон: защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия; возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно- и химически опасных объектов.

- при необходимости определить номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (резервах). При этом необходимо принять во внимание, что обеспечение населения СИЗ осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- осуществить планирование финансирования в целях накопления СИЗ.

6.Обеспечение безопасности людей на водных объектах

В Республике Адыгея отсутствуют мобильные посты и подвижные патрульные группы, созданные для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах Республики Адыгея, организована путем проведения периодических совместных патрулирований мест массового отдыха населения у воды инспекторами ОБВО совместно со спасателями АРПСО, представителями рыбоохраны и СМИ.

За 2 квартала 2019 года отделом безопасности людей на водных объектах проведена следующая работа:

- государственная регистрация маломерных судов - 67 ед., при контрольном задании, установленном УБВО МЧС России - 45 ед., выполнение  148 %;

- аттестация граждан на право управления маломерным судном - 73 чел., при задании 50 чел., выполнение 146 %;

- техническое освидетельствование маломерных судов - 124 ед., при задании 110 ед., выполнение 22,7%;

- организовано 8 телепередач, 1 радиопередача, 9 публикаций в республиканских и районных газетах, проведено 56 бесед с судоводителями.

- техническое освидетельствование мест массового отдыха - 1 ед., допущено к эксплуатации – 1 ед., выполнение контрольного задания 100 0%.

- проведено 38 патрулирований на водных объектах Республики Адыгея при задании 35 ед., выполнение  контрольного задания 109 %.

По оперативно-статистическим данным за истекший период 2019 года на территории Республики Адыгея произошло 17 происшествий на водных объектах, при которых погибло 20 человек, детей нет, (АППГ – 22 человека), снижение гибели людей на 22,7%, по детям снижение гибели на 100 %.

В Республике Адыгея для обеспечения безопасности людей на водных объектах приняты следующие нормативно-правовые акты:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.10.2008 № 175 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах»;

2. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.12.2008 № 215 «О Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах»;

3. Постановление администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.12.2005 № 654 «Об организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Майкоп»;

4. Закон Республики Адыгея от 19.04.2004 № 215 «Об административных правонарушениях».

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд простых правил поведения на воде. Прежде всего, необходимо овладеть не только техникой плавания, но и техникой отдыха на воде, для того, чтобы, начав из-за чего-нибудь нервничать во время плавания, суметь просто расслабиться и отдохнуть. А потом, придя в себя, доплыть до берега. «Большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, что, заплыв далеко или испугавшись, поддаются панике и не надеются на себя». Можно отдыхать на воде, выполняя медленные и плавные движения ногами и руками под водой, затрачивая при этом минимальные усилия.

Не рекомендуется заниматься плаванием в открытых водоемах, при температуре воды ниже +15 °С. «Нельзя быстро погружаться в воду без постепенной адаптации к холодной воде. При перегревании организма перед плаванием или неожиданно быстром погружении в холодную воду от холодового шока может произойти потеря сознания».

Не рекомендуется нырять в незнакомых местах. «На дне водоёма могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги. Опасно прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей. Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. Если обстоятельства сложились так, что вы попали в заросли водорослей, сохраняйте присутствие духа. С водорослями можно легко справиться, только необходимо не поддаваться мысли, что растения могут вас утопить. Не купайтесь в каналах, обложенных бетонными плитами или камнями, так как со временем они обрастают мхом, становятся скользкими. Из такого канала выбраться трудно».

Необходимо выбирать для купания, специально отведенные для этого места. При этом не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны, не купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя. «Если вы оказались в воде с сильным течением, справиться с ним сил не хватит, в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу. Если попали в водоворот, не пугайтесь, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него. Устали плавать? - отдохните, не старайтесь установить рекорд по плаванию. От перенапряжения могут начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит ногу. Если такое случилось, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя. Как правило, судорога отступает».

Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта шалость может вызвать у людей очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом. Окунать друзей с головой и ставить им подножки из побуждений шалости не менее опасно. Категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии. Нельзя подавать крики ложной тревоги. Не осмотрительно оставлять детей у воды без присмотра взрослых», - прокомментировал он, заключив: «Простые правила сохранят жизнь!».