ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧСОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

РОСТОВ-НА-ДОНУ 2017

СОДЕРЖАНИЕ:

| - Общие положения - Правоприменительная практика организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. - Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. IV. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявляемых при осуществлении федерального государственного надзора в области гражданской обороны - Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявляемых при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - Результаты обобщения правоприменительной практики по лицензионному контролю при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и объектах инфраструктуры. - Результаты обобщения правоприменительной практики ГИМС МЧС России по Ростовской области в области государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) VIII. Публичное обсуждение проекта обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики | 2 3 7 23 26 28 29 32 |
| --- | --- |

- Общие положения.

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении федерального государственного пожарного надзора должностными лицами УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской  области разработан в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа МЧС России от 25.11.2016 «Об утверждении Порядка обобщения и анализа правоприменительной практики органов надзорной деятельности МЧС России», в рамках реализации пункта 45 «дорожной карты» по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, пункта 4.4. приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утверждённой президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12), пунктов 4.2. и 4.3., раздела 3 паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (приложение № 1), утверждённого на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21 февраля 2017 г.).

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единообразия практики применения органами надзорной деятельности МЧС России федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике органов надзорной деятельности МЧС России путем их доведения до сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – объекты государственного надзора);

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований и контрольно – надзорных функций;

повышение результативности и эффективности контрольно – надзорной деятельности;

выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов надзорной деятельности МЧС России, позволяющих соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок объектов государственного надзора.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов применения органами надзорной деятельности МЧС России обязательных требований;

выработка оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики с привлечением заинтересованных лиц и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно – надзорных функций, подготовка и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения;

выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны применятся объектами государственного надзора в целях недопущения типичных нарушений обязательных требований;

координация деятельности органов надзорной деятельности МЧС России.

II. Правоприменительная практика организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.

В соответствии с поручениями МЧС России основные усилия надзорных органов в 2017 году сосредоточены на:

применение риск – ориентированных подходов при организации и проведении надзорных функций;

развитие независимой оценки пожарного риска, являющейся альтернативной формой надзора;

взаимодействие в рамках заключенных соглашений с общественными организациями;

обеспечение мотивированности, прозрачности каждого надзорного мероприятия и общедоступность их результатов;

повышение профессионализма личного состава надзорных органов;

исключение плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

За первое полугодие 2017 года обстановка с пожарами в Ростовской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее по тексту - АППГ) характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 1110 пожаров (АППГ – 1162 (-4,5%);

- при пожарах погибло 96 человек (АППГ – 116 (-17,2%), в том числе 1 ребенок (АППГ – 2 (- 50,0%);

- при пожарах получили травмы 163 человека (АППГ – 177 (-7,9%);

- прямой материальный ущерб причинен в размере 168 млн. 254 тыс. руб. (АППГ – 19 млн. 292 тыс. руб. (+772,1%);

- зарегистрировано 4194 выезда пожарных подразделений на ликвидацию загораний и сухой растительности (в 2016г. – 2502 (+67,6%).

Подразделениями ФПС на пожарах спасен 2181 человек и материальных ценностей на сумму 751 млн. 315 тыс. рублей.

Огнем уничтожено 101 строение, 41 единица автотракторной и другой техники.

Количество пожаров и их последствий в Ростовской области

-4,5%

-17,2%

+772,1%

-7,9%

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе – 689 пожаров.

Их доля от общего числа пожаров по Ростовской области составила 62,1% (в 2016г. – 739 или 66,6%). Гибель людей при пожарах в жилом секторе – 86 человек, от общего количества по области, составила 89,6% (в 2016г. – 105 или 90,5%) получивших травмы – 81 человек или 49,7% (в 2016г. – 92 или 52,0%).

По сравнению с АППГ снижение количества пожаров зарегистрировано на следующих основных видах объектов: административных зданий (-55,6%), зданий бытового обслуживания (бани, сауны, кафе) (-36,4%), складских (-46,7%), транспортных средств (-11,5%).

Отмечается рост количества пожаров в зданиях производственного назначения (+55,6%), строящихся зданий (+160%), а также сельскохозяйственных зданий и угодий (+76,5%).

За 1-е полугодие 2017 года от неосторожного обращения с огнем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (в т.ч. при курении) произошло – 330 пожаров или 29,7% (в 2016г. – 25,3%) от общего количества пожаров, при которых погибло 68 человек (70,8% от общего количества, в 2016г. – 61,2%) и 91 человек получил травмы (55,8% от общего количества, в 2016г. – 55,4%). Значительное количество пожаров произошло по причинам нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 323 или 29,1% от общего количества, нарушений правил эксплуатации печного отопления и теплогенерирующих агрегатов – 108 (9,7% от общего количества), поджоги – 171 (15,4% от общего количества), нарушение правил устройств и эксплуатации бытовых газовых приборов – 28 (2,5%), нарушение правил устройств и эксплуатации транспортных средств – 54 (4,9% от общего количества), детская шалость – 19 (1,7%).

Зарегистрировано уменьшение количества пожаров по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования (-19,5%).

Распределение количества пожаров по основным причинам

Основные причины гибели людей при пожарах

Вследствие воздействия продуктов горения погибло 59 человек (61,5% от общего количества), от воздействия высокой температуры – 6 человек (6,3%).

По социальному статусу при пожарах погибло: пенсионеров - 32 (33,3% от общего количества погибших), безработных – 30 человек (31,3%), лиц без определенного места жительства (БОМЖ) – 4 человека (4,2%), инвалидов – 10 человек (10,4%), работников рабочих специальностей – 11 человек (11,4%), домохозяек – 1 человек (1,1%), ребенок дошкольного возраста – 1 человек (1,1%), служащий – 1 человек (1,1%), статус не установлен – 6 человек (6,3%).

На территории Ростовской области в 2017 году зарегистрировано 51054 объектов надзора.

Государственными инспекторами пожарного надзора Ростовской области в течении первого полугодия 2017 года проведено 2201 проверка (из них 1519 (69 %) плановых и 682 (31 %) внеплановых проверки), это на 1907 проверок (46,2%) меньше чем за АППГ 2016 года. С учетом внедрения нового подхода в планировании и установления «надзорных каникул», количество плановых проверок сократилось на 994 проверки, что составило 63 % от АППГ 2016 года.  В тоже время количество внеплановых проверок сократилось на 913 проверок что составило 57,2 % от АППГ 2016 года.

Больше всего сократилось количество внеплановых проверок, проводимых по следующим основаниям:

истечение срока исполнения предписания с 1481 до 624 проверок на 58 %;

поступление в органы ГПН информации об угрозе причинения вреда жизни, здоровья граждан с 50 до 25 проверок на 50 %;

издание распоряжение органами ГПН в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации   с 44 до 32 проверок на 27 %.

Сокращение количества внеплановых проверок, проводимых по контролю за исполнением ранее выданных предписаний, в настоящее время обусловлено соответствующим требованием МЧС России, но оно касается исключительно объектов малого и среднего предпринимательства и только нарушений, не связанных с наличием угрозы жизни и здоровью людей.

По итогам проведенных проверок руководителям объектов вручено 1 307 предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Предписаниями по устранению нарушений требований пожарной безопасности предложено выполнить 12 585 противопожарных мероприятий, из них выполнено 7 966 мероприятий или 63,3 % от общего количества выявленных нарушений.

По итогам проверок направлена 4 137 информаций о состоянии пожарной безопасности объектов.

В целом, за область процент исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора снизился на 1,6 % с 65 % в 2016 году до               63,4 % в 2017 году.

По результатам надзорных мероприятий привлечено к административной ответственности в виде штрафа 618 физических и 275 юридических лиц на общую сумму 5 794 тыс. рублей

К административной ответственности в виде предупреждения привлечено 658 физических лиц и 334 юридических лица.

По результатам внеплановых проверок исполнения ранее выданных предписаний за неисполнение предписаний по статье 19.5 КоАП РФ был составлено 276 протоколов об административном правонарушении, из них на физических лиц (246) протоколов и на юридических лиц (30) протоколов:

по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 156 протоколов;

по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 105 протокола;

по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 15 протоколов.

За непредставление или несвоевременное представление должностному лицу, осуществляющему государственный надзор, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим должностным лицом его законной деятельности, либо представление должностному лицу, осуществляющему государственный надзор, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде было составлено по ст. 19.7 КоАП РФ 3 протокола в отношении физических лиц и 14 протоколов в отношении юридических лиц.

III. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

I. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями о возможных мероприятиях по их устранению («как делать нельзя»).

В 2017 году, всего выявлено 12 855 нарушений требований пожарной безопасности по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе, связанных с:

а)	возможной причиной возникновения пожара – 1 994;

б)	обеспечением безопасности людей – 6 957;

в)	ограничением распространения пожара – 2 374;

г)	созданием условий для успешного тушения пожара – 1 260;

д)	производством и реализацией продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности – 0.

К основным (массовым) нарушениям обязательных требований пожарной безопасности можно отнести неисполнение:

а)	Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (ППР) – 2 184  нарушения;

б)	Приказа МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2003 г. Регистрационный № 4837) – 1 023 нарушения;

в)	Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.) – 1 367 нарушений;

г)	Приказа МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» июня 2003 г. (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 Регистрационный № 4836) – 2 345 нарушений;

д)	Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями и дополнениями) СП 5.13130. 2009 – 1 567 нарушений;

е)	Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – 3 347 нарушений;

ж)	Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями и дополнениями) Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171) – 1 022 нарушения.

Наиболее часто встречаемые нарушения НПБ 110-03, НПБ 88-2001, СП 5.13130. 2009 является отсутствие и (или) неисправность систем автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации.

Наиболее часто встречаемые нарушения НПБ 104-03 является отсутствие и (или) неисправность систем оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, а также несоответствие типу данных систем.

Наиболее часто встречаемые нарушения СП 1.13130.2009 является несоответствие путей эвакуации людей на случай пожара.

Наиболее часто встречаемые нарушения СНиП 21-01-97* является несоответствие требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций.

Наиболее часто встречаемые нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является отсутствие системы пожарной сигнализации обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

2) Причины возникновения типовых нарушений обязательных требований.

а)	Неясность или неоднозначность трактовки обязательного требования.

В течении 2017 года в Главное управление МЧС России по Ростовской области и его территориальные подразделения поступило 352 обращения представителей юридических лиц, индивидуальных предприниматели и граждан, с просьбой о разъяснении требований действующих нормативных-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от ЧС.

Должностными лицами Главного управления МЧС России по Ростовской области по каждому обращению была подготовлена информация заявителю с обязательным разъяснением требований действующего законодательства.

б)	Отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании обязательного требования.

Порядок информирования об исполнении государственной функции осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 30.112016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 № 45228). На официальном сайте Главного управления МЧС России по Ростовской области в разделе «Надзорная деятельность» размещена следующая информация;

номера телефонов для справок (консультаций) и адреса электронной почты органов ГПН;

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН;

ежегодный план проведения плановых проверок (далее - ежегодный план) или выписка из него на квартал;

программа профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Ростовской области по профилактике нарушений обязательных требований в формах правового просвещения и правового информирования на год или выписка из него на квартал;

информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах.

На официальном сайте МЧС России в разделе «Законодательство» размещен перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение требований которых проверяется при проведении проверок в соответствии с компетенцией надзорных органов МЧС России.

Сведения об информировании о порядке исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области пожарной безопасности содержатся в разделе «Информация об услугах» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

3) Руководство по соблюдению обязательных требований, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным («как делать нужно (можно).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей,

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций установлены приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов) более – 50 человек), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай

возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной

связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих	объединений	граждан, оставлять емкости	с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

На объектах запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы,

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б)	использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и
другие технические помещения для организации производственных участков,
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других
предметов;

в)	размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;

г)	устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными
преградами от общих лестничных клеток;

д)	снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е)	производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

ж)	загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и
загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

з)	проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а)	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б)	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а)	применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

б)	украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в)	проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г)	уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д)	полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е)	допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а)	устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные
устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б)	загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в)	устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г)	фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д)	закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е)	заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж)	изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

Запрещается:

а)	эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б)	пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;

в)	обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г)	пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д)	применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е)	оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе  находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж)	размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з)	при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а)	оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б)	закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в)	подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г)	выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и
другие горючие вещества.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов в с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а)	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б)	принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а)	участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б)	территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в)	на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г)	лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Руководитель организации на объектах военного назначения, объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации может устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.

Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Выводы

Деятельность федерального государственного пожарного надзора в первом полугодии 2017 года была направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

Исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности осуществлялось в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в области надзорной деятельности МЧС России, поручениями Президента Российской Федерации, содержащимися в его посланиях к Федеральному собранию Российской Федерации, связанными с необходимостью снижения административного давления на объекты малого и среднего бизнеса.

В целях совершенствования деятельности государственных надзоров МЧС России целесообразно в качестве основных направлений продолжить работу, проводимую по применению риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности, при этом необходимо обратить внимание на следующие направления:

а)	информирование бизнес-сообщества о проводимых мероприятиях по внедрению риск-ориентированного подхода;

б)	повышение доли профилактической работы в деятельности надзорных органов, посредством разработки комплекса организационно-профилактических мероприятий по результатам мониторинга пожарной опасности объектов защиты и расследования пожаров;

в)	привлечения экспертов и экспертных организаций для проведения мероприятий по контролю;

г)	повышение профессионализма личного состава надзорных органов;

д)	при проведении мероприятий по контролю (надзору) в обязательном порядке проводить разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства в области ПБ со всеми категориями обслуживающего персонала (работников) организаций, с проведением практических тренировок по эвакуации.

IV.	Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявляемых при осуществлении федерального государственного надзора в области гражданской обороны

На территории Ростовской области находится 3446 поднадзорных объектов в области гражданской обороны.

За 1 полугодие 2017 года инспекторским составом управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области проведено 18 плановых и 17 внеплановых проверок субъектов надзора.  По результатам мероприятий по надзору в области гражданской обороны было вручено 23 предписания об устранении нарушений, что составляет 44,7 % от количества проведённых проверок, составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, из них: на юр. лиц – 16, должностных лиц – 20.

Наиболее часто встречающиеся нарушения установленных требований в области гражданской обороны на субъектах надзора на территории

Ростовской области:

- в организациях не разрабатываются (не корректируются) Планы гражданской обороны и защиты населения в соответствии с Порядком разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный,  приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70 ДСП;

-  не выполняются правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, которые являются объектами гражданской обороны в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002г. № 583;

- не разрабатываются программы и не организовывается обучение личного состава формирований и служб, а также работников с учетом особенностей деятельности на основе примерных программ, обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных МЧС России;

- руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления, организаций не проходят обучение в области гражданской обороны в соответствии перечнем уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований с приказом от 19 января 2004г. №19 Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;

- работники организаций не обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета на 100% их общей численности, с увеличением количества запасов (резервов) противогазов фильтрующих на 5% от их потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных в соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2014г. №543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

- в организациях не проводятся учения, тренировки в области гражданской обороны в соответствии с  Приложением к Положению об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841.

Причины возникновения характерных нарушений обязательных требований:

- отсутствие должного контроля со стороны руководителей организаций и органов местного самоуправления за ответственными должностными лицами в вопросах соблюдения требований в области гражданской обороны, устанавливающих правила эксплуатации объектов гражданской обороны, обеспечения населения и работников организаций средствами индивидуальной защиты, создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны;

- низкий уровень компетенции ответственных должностных лиц по вопросам ведения гражданской обороны в организации;

- личная безответственность руководителя объектов.

Что необходимо предпринимать для недопущения подобных нарушений:

-повышать уровень профессиональной подготовки, уполномоченных работников в области ГО и ЧС, своевременно  обучать уполномоченных лиц в области ГО и ЧС в УМЦ и на курсах ГО;

-достаточность финансирования на вопросы гражданской обороны заинтересованность руководителей организаций в вопросах гражданской обороны, возможность возврата денег, потраченных на вопросы гражданской обороны в  прибыль предприятия;

-пропаганда вопросов гражданской обороны на центральном телевидение, в средствах массовой информации;

-внесение в КоАП РФ статьи «Предупреждение» за нарушение в области гражданской обороны, в рамках плановых проверок организаций, которые проверяются первый раз в области гражданской обороны,  (в случае незначительных нарушений, которые не несут угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия памятникам истории и культуры).

Рекомендации по соблюдению обязательных требований

В целях минимизации людских потерь, уменьшения ущерба в случае возникновения военных конфликтов либо чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера субъекты надзора должны выполнять нормативные документы в области гражданской обороны, содержащие основные требования, а именно:

Федеральный закон РФ от 12.02.98 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 №782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников) уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны"; Постановление Правительства РФ от 2.11.2000 №841 "Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны"; Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"; Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.11.2008 N 12740); Приказ МЧС РФ от 19.01.2004 № 19 "Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований" (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2004 N 5553); Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 “Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2015 № 36320); Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 №4934); Приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4317).

При соблюдении субъектами надзора требований изложенных в нормативных документах в области гражданской обороны риск возможных последствий в случае возникновения военных конфликтов либо чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера будет сведен к минимуму.

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (ч. 4 ст. 11 Федерального закона РФ от 12.02.98   № 28-ФЗ «О гражданской обороне»).

V. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований, выявляемых при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Ростовской области находятся 156 объектов, подлежащих надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В первом полугодии 2017 года инспекторским составом управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области проведено 10 плановых и 4 внеплановых проверки субъектов надзора. По результатам мероприятий по надзору в области защиты населения было вручено 4 предписания об устранении нарушений, что составляет 54,8 % от количества проведённых проверок, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, из них: юр. лиц – 2, должностных лиц– 4).

Наиболее часто встречающиеся нарушения установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах надзора на территории Ростовской  области.

- организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты не осуществляют работы по поддержанию в технической готовности локальных систем оповещения в соответствии с постановлением Совета Министров- Правительства РФ от 1.03.1993г. №178 «О создании локальных систем оповещения  в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты не разрабатывают программы и не организовывают обучение личного состава формирований и служб, а также работников с учетом особенностей деятельности на основе примерных программ, утвержденных МЧС России;

- руководители организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты не проходят подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

- в организациях, эксплуатирующих потенциально опасные объекты не разрабатываются (не перерабатываются) паспорта безопасности опасных объектов, планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Причины возникновения характерных нарушений обязательных требований:

- низкий уровень подготовки, уполномоченных лиц на решение вопросов в защиты населения от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера;

-нежелание руководителей организаций вкладывать прибыль своего предприятия в вопросы защиты населения и территорий от ЧС, разработку паспортов безопасности опасного объекта, приобретение средства индивидуальной защиты для работников организаций;

-отсутствие финансирования;

Что необходимо предпринимать для недопущения подобных нарушений:

-повышать уровень профессиональной подготовки, уполномоченных работников в области ЧС, своевременно  обучать уполномоченных лиц в учебно-методических центрах и на курсах ГО;

-достаточность финансирования на вопросы ЧС, заинтересованность руководителей организаций во вкладывания денег в вопросы ЧС на предприятиях, возможность их (денег) возврата в  прибыль предприятия;

-пропаганда вопросов по защите населения от ЧС на центральном телевидение, в средствах массовой информации;

-внесение в КоАП РФ статьи «Предупреждение» за нарушение требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в рамках плановых проверок организаций, которые проверяются первый раз по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в случае незначительных нарушений, которые не несут угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры).

Рекомендации по соблюдению обязательных требований

В целях минимизации людских потерь, уменьшения ущерба в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера субъекты надзора должны выполнять нормативные документы в области защиты населения и территорий от ЧС, содержащие основные требования, а именно: Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера"; Постановление Правительства РФ №794 от 30.12.2003 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 "Об утверждении положения о подготовке населения в области  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциальноопасныхобъектахиобъектахжизнеобеспечения"(зарегистрировано в Минюсте. РФ 20.03.2003 № 4291); Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 “Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2015 № 36320); Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003   №4934), Постановление Совета Министров- Правительства РФ от 1.03.1993г. №178 «О создании локальных систем оповещения  в районах размещения потенциально опасных объектов, Приказ  МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта».

При соблюдении объектами надзора требований, изложенных в нормативных документах в области защиты населения и территорий от ЧС, риск возможных последствий в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера будет сведен к минимуму.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 14 Федерального закона РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

VI. Результаты обобщения правоприменительной практики по лицензионному контролю при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и объектах инфраструктуры

Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований

Основными нарушениями обязательных требований являются:

1. Неполная комплектация пожарной техники пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием (п. б, ж ст. 3 Постановления Правительства РФ «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» от 31.01.2012 № 69, приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425 в ред. приказа МЧС России № 142 от 28.03.2014);

2. Не соответствие специалистов, работников участвующих в действияx по тушению пожаров соискателя лицензии предъявляемым квалификационным требованиям (п. в, г ст. 3 Постановления Правительства РФ «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» от 31.01.2012 № 69);

4. Отсутствие или истечение срока повышения квалификации специалистов, работников участвующих в действиях по тушению пожаров соискателя лицензии (п. е, ст. 3 Постановления Правительства РФ «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» от 31.01.2012 № 69);

5. Наличие справок об отсутствии медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у специалистов, работников участвующих в действиях по тушению пожаров с истекшим сроком действия (п. д, ст. 3 Постановления Правительства РФ «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» от 31.01.2012  № 69).

Причины возникновения типовых нарушений обязательных требований

Причиной возникновения нарушений обязательных требований является отсутствие контроля со стороны лицензиата, в лице руководящего состава пожарного подразделения, за поддержанием лицензионных требований в течении всего срока деятельности пожарного подразделения.

Руководство по соблюдению обязательных требований, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным.

Для соблюдения обязательных требований необходимо четко выполнять положения нормативных документов регламентирующих деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объекта и объектах инфраструктуры, а именно: Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» от 31.01.2012 № 69; НПБ 101-95 «Требования проектирования объектов пожарной охраны»; Приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Об утверждению норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно- спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года».

VII. Результаты обобщения правоприменительной практики

ГИМС МЧС России по Ростовской области в области государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями)

Контроль за пользованием маломерными судами на водных объектах

Государственными инспекторами по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области» в 1 полугодии 2017 года проведено 475 патрулирований на водных объектах Ростовской области, во время которых пресечено 357 административных правонарушений, составлено 310 протоколов об административных  правонарушениях по  статьям Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, выписано 47 предупреждений:

- нарушение правил плавания (ст. 11.7 КоАП РФ) –65 (18%);

- нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления (ст.11.8 КоАП РФ) – 137 (38,4%), а именно:

- не зарегистрированным в установленном порядке-47;

- не прошедшим технического освидетельствования 8;

- не несущим бортовых номеров или обозначений-37;

- лицом, не имеющим права управления этим судном-36;

- передача управления судном лицу, не имеющего права управления-9.

- управление судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерного судна (ст. 11.8.1 КоАП РФ) – 147 (41,2%);

- управление судном судовладельцем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения (ст. 11.9 КоАП) -5.

Инспекторами ГИМС МЧС России по Ростовской области составлялись административные материалы и на должностных лиц (руководителей баз (сооружений) для стоянки маломерных судов:

- нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов (ст. 11.12 КоАП)-1.

- нарушение правил выпуска маломерных судов в плавание (ст.11.13 КоАП)-1.

В среднем, на одного инспектора ГИМС приходится 5 возбужденных дел об административных правонарушениях .

Общая сумма наложенных штрафов в первом полугодии 2017 году составила 122220. рублей.

Сумма взысканных штрафов составила 89470.00 руб, что составляет 73% от общей суммы наложенных штрафов.

С начала 2017 году Главным государственным инспектором по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, было вынесено 3 решения об отмене либо изменении постановлений об административных правонарушениях, выписанных государственными инспекторами ГИМС Ростовской области, т.к. они были вынесены с нарушениями административного законодательства Российской Федерации, такими как  не всестороннее, не полное, не объективное и не своевременное выяснение обстоятельств каждого дела (ст.24.1 КоАП РФ), не принятие во внимание факта повторного совершенния правонарушения (ст.4.6 КоАП РФ), и тем самым не выяснение обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 26.1 КоАП РФ).

Возникновение типовых нарушений правил происходит по следующим основным причинам:

Невыполнение судоводителями правил пользование маломерными судами, а так же не соблюдение правил плавания.

Санкции, предусмотренные особенной частью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в большинстве случаев для судовладельцев являются незначительными.

Составы административных правонарушений, отнесенные к компетенции инспекторов по маломерным судам, не требуют дополнительного разъяснения неопределенному кругу лиц так как, являются нормой прямого действия.

Вместе с тем, административное право включено в обязательную программу подготовки кандидатов на право управления маломерными судами.

Одновременно следует отметить, что в ряде случаев при совершении административных правонарушений судоводителями, возможно наступление тяжких последствий (гибель, получение телесных повреждений). Из этого следует, что санкции, предусмотренные особенной частью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях малозначительные, а в ряде случаев несоизмеримы с возможными последствиями.

Вышеуказанные мероприятия послужат действенным стимулом к добросовестному поведению лиц и, как следствие снижению уровня происшествий на водных объектах.

В целом, в первой половине 2017 году произошло снижение выявленных правонарушений, что обусловлено ростом правосознания судоводителей и судовладельцев, а так же усилением профилактических мероприятий, направленных на недопущения совершения правонарушений.

За 1 квартал 2017 году подразделениями ФКУ “Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области” было зарегистрировано 612 ед. маломерных судов.

Аттестовано судоводителей 601.

Надзор за пляжами

На учете в Ростовской области состоит 163 пляжа, из которых 30 находится на территории детских оздоровительных лагерей.

В купальный сезон 2017 года 26 пляжей ДОЛ состоящих на учете, освидетельствованы и допущены к эксплуатации.

Требования к оборудованию и эксплуатации пляжей изложены в Постановлении Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ростовской области»

На всех пляжах, в течении периода эксплуатации ведется мониторинг обстановки ,инспекторами ГИМС, направленный на обеспечение безопасности и охраны жизни людей .

Надзор за базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов

На учете в ГИМС МЧС России по Ростовской области состоит 61 база (сооружений) для стоянок маломерных судов. В 2017 году допущены к эксплуатации 100 % баз (сооружения стоянок для маломерных судов).

В целях избежания административного наказания владельцем баз необходимо организовать контроль за выпуском маломерных судов, а именно:

а) проверять у судоводителя удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет с отметкой о прохождении ежегодного технического освидетельствования (осмотра);

б) проверять идентификационный номер или его несоответствия записям в судовом билете;

г) проверять наличие неисправностей на судне, с которыми запрещено его пользование;

д) проверять отсутствие на судне указанных в судовом билете норм снабжения;

е) сверять нормы пассажировместимости и грузоподъемности;

ж) проверять размещения пассажиров (грузов), вызывающего опасный крен или дифферент;

з) проверять наличие на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если судно не предназначено (не приспособлено) для перевозки этих грузов или если их перевозка осуществляется совместно с пассажирами;

и) не выпускать судно, если прогнозируется опасная гидрометеообстановка на водоеме для плавания судна данного типа;

к) не выпускать судно при нахождении судоводителя в состоянии опьянения.

Проблемные вопросы возникающие при проведении надзорных мероприятий.

В ходе проведения надзорных мероприятий на объектах контроля (надзора), возникают  разночтения в нормативных документах МЧС России, регулирующих вопросы в области надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, т.к. данные объекты контроля (пляжи, базы) являются сезонными и возникает реальная угроза охране жизни людей и ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)….», который предусматривает плановых контрольных мероприятий не чаще чем один раз в три года.

Результатом разночтений нормативно-правовой базы, явилось возбуждение в 2016 году в отношении инспекторов Аксайского инспекторского отделения ФКУ “Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области” ВолгоДонской транспортной прокуратурой,  дела в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ (Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле) за проведенное освидетельствование баз стоянок для маломерных судов.

Вместе с тем, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 №835 «Об утверждении Положения о ГИМС МЧС России» в задачи ГИМС входит учет, ежегодное освидетельствование баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, наплавных мостов……Таким образом, целью ежегодных освидетельствований поднадзорных ГИМС объектов является не предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства (ст. 2 ФЗ-294 от 26.12.2008), а проверка готовности баз(сооружений) для стоянки маломерных судов, к пользованию и обеспечению безопасности.

VII. Публичное обсуждение проекта обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики.

Прием предложений и замечаний по проекту обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении федерального государственного пожарного надзора должностными лицами УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области осуществляется до 15 августа 2017 года по адресу: 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 (тел. 8-863-227-50-79), а также путем направления предложений на сайте Главного управления: http:// gpnrostov_rnd@mail.ru