Перечень программно-аппаратных комплексов,

информационно-аналитических систем учреждений, министерств, ведомств Пензенской области

| Перечень систем | Наименование системы | Узлы системы мониторинга, место расположения |  | Функциональные задачи | Балансодержатель и обслуживающая организация | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальные (сервер, АРМ диспетчера, пульт дежурного и т.д.) | Оконечные (видеокамеры, датчики, регистраторы и т.д.) |  |  |  |
| Управление Министерства внутренних дел РФ по Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | «Арена» | Центр обработки данных располагается в здании УГИБДД, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 181 | Измерители скорости радиолокационные с фотофиксацией в количестве 19 штук, располагаются согласно план-графику | Обнаружения движущихся ТС на контролируемом участке и фотографирования ТС, превысивших установленных порог скорости | УМВД России по Пензенской области | 20.10.2011 |
|  | «Профи» |  |  | Вынесение постановлений на материалы полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств | УМВД России по Пензенской области | 20.10.2011 |
|  | «Стрелка-М» |  | Комплекс контроля дорожного движения автоматизированный стационарный располагаются согласно план-графику (1 ед.) | Обнаружения движущихся ТС на контролируемом участке и фотографирования ТС, превысивших установленных порог скорости | УМВД России по Пензенской области | 20.12.2010 |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | «Алмаз» производства ООО «Кодос-Б», «АРГО-СТРАЖ» | Сервер № 1 (г. Пенза, ул. Долгова д. 4а), Сервер № 2 (г. Пенза, ул. Злобина, д. 52) АРМ (г. Пенза, ул. Московская, д. 72), АРМ (г.Пенза, ул. Д. 29а), АРМ (г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 4) АРМ (г. Пенза, ул. Воронежская, д. 2г) | На служебном автотранспорте (211 комплексов) | Для обеспечения возможности контроля и месторасположения служебного автотранспорта | УМВД России по Пензенской области | 2010 |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS)- | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | Система видеонаблюдения | 3 сервера (Приемное отделение. Взрослая поликлиника, Перинатальный центр) | 12 видеокамер | Порядок работы системы видеонаблюдения: запись ведется в круглосуточном режиме, сохраняется в течении 30 суток, затем осуществляется перезапись. Контроль поведения медперсонала, пациентов и граждан в учреждении и на территории учреждения |  |  |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | Системы оповещения о пожаре | СОУЭ (Городская и детская поликлиника, хирургический и терапевтический корпус,пищеблок, инфекционный корпус, центр психонаркологии, старая взрослая поликлиника, ПАО, склад ЦСО). Системы выводятся на пульт дежурного пожарной части и на пульт ООО СК «Мой дом» | СОУЭ 3 типа – 7 СОУЭ 2 типа - 3 | Оповещение о пожаре и управление эвакуацией персонала и больных. | ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России и ООО СК «Мой дом» | 2008-2014г. |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Войсковая часть 21222 (1206 объект по хранению и уничтожению химического оружия) |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | Локальная система оповещения о ЧС | Пункты управления ЛСО размещаются: в помещении оперативного дежурного ГУ ГО и ЧС Пензенской области; в помещении дежурного по промышленной зоне инженерного корпуса 1011 промышленной зоны | Радиовещатели моноблочного исполнения с рупорами уличного оповещения размещены на железобетонных опорах в населенных пунктах: ст. Леонидовка – 5 шт.; п. Полетаровка – 4 шт.; П. Вольный – 3 шт.; П. Возрождение – 5 шт.; сан. Кичкилейка – 2 шт; тех. Территория объекта – 2 шт. | Локальная система оповещения предназначена для доведения сигналов и информирования оповещения | Филиал федерального бюджетного учреждения «Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ (войсковая часть 70855)» - 1206 объекта по хранению и уничтожению химического оружия (войсковая часть 21222). ООО Фирма «Контакт-М» | 2008 год |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Филиал «Пензенский» ПАО «Т плюс» |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - |  |  |  |  |  |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - |  |  |  |  |  |
| Система видеонаблюдения | Система видеонаблюдения территории | АРМ в караульном помещении ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 | видеокамеры | Видеонаблюдение периметра и территории | ФП ПАО «Т плюс» | 2013 год |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»- Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | Громкоговорящая связь | Пульт дежурного | Громкоговорящие динамики | Оповещение и информирование | СВП МЭС ООО «АСБ» | 2003 год |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | Система видеонаблюдения | Пульт дежурного, пульт охраны | видеокамеры | видеонаблюдение | СВП МЭС ООО «АСБ» | 2004 год |
| Система видеофиксации нарушений ПДД |  |  |  |  |  |  |
| Системы пожарных сигнализаций | Система пожарной сигнализации | Пульт дежурного, пульт охраны | датчики | Обнаружение возгорания | СВП МЭС ООО «АСБ» | 2004 год |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агенства |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - |  |  |  |  |  |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - |  |  |  |  |  |
| Система видеонаблюдения | - |  |  |  |  |  |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - |  |  |  |  |  |
| Система метеорологического обеспечения | АСМО | Сервер ОАО «Московские дороги», сервер ФКУ «Поволжуправтодор» г. Пенза, ул. Кураева, 1а. | Комплексные посты дорожного контроля автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах федерального значения: М-5 «Урал» Москва-Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, на участке км 159+675 – км 1195+766; Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, на участке км. 47+000 – км. 425+295; М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к городу Оренбург), на участке км 10+800 – км 145+000; М-5 «Урал Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к городу Самара), на участке км 0+000 – км. 12+000, А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с республикой Казахстан, на участке км. 8+650 – км 194-500; Р-208 Тамбов – Пенза, на участке км. 124+000 – км. 278+000; Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов, на участке км 320+900 – км 616+914. | Контроль состояния проезда по сети автомобильных дорог федерального значения | ФКУ «Поволжуправтодор», обслуживающая организация ООО «ДорМостАэро» | 2012-2015г. |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | Автоматизированная система навигационного диспетчерского контроля за работой машин и механизмов на содержание федеральных автомобильных дорог «Дортранснавигация» | Сервер НПП «Транснавигация» г. Пенза ул. Кураева, 1 а | Автомобили подрядных организаций, занятых содержанием федеральных автомобильных дорог | Непрерывный автоматизированный сбор навигационной информации о местоположении транспортных средств с помощью бортовых спутниковых навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS | ФКУ «Поволжуправтодор», обслуживающая организация ООО «ДорМостАэро» | 2013 год |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| ФГУ «Сурский гидроузел» |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | локальная система оповещения | КТС станции МТ (П-166 МТ ), состоящий из: - блока оповещения универсального ( П-166 БОУ ), предназначенного для управления оконечными средствами оповещения (телефоны, ПМО, электросирены, РТУ, СГС-22М); - блока индивидуальных комплектов ( П-166 БИК ), предназначенного для наращивания числа направлений и выполнения функции БОУ в части управления оконечными устройствами оповещения (число направлений до 20); блока коммутации сообщений ( П-166 БКС ) для коммутации команд и речевых сообщений по 8 направлениям с целью создания разветвленной радиально- узловой структуры сети местного оповещения; - пульта управления командный ( П-166 КПУ ) для управления оконечными средствами КТС местного оповещения и для приема информации оповещения с верхнего звена; - пульта управления автоматизированный ( П-166 АПУ ) для управления оконечными средствами местного оповещения и для приема информации оповещения с верхнего звена, - блока переключения РТУ ( П-166 БПР ); - приемника местного оповещения ( П-166 ПМО). | Громкоговоритель типа ГР-100 – 4 шт. и ГР-50 – 3 шт. | Оповещения населениия, проживающего на территории, расположенной в нижнем бьефе Сурского гидроузла в радиусе 6 км (территория с.Засечное) и работников ФГУ «Сурский гидроузел» и насосной станции 1 подъема ООО «Горводоканал» | ФГУ «Сурский гидроуззел», обслуживание осуществляется на основание договора ИП Склянин А. С. | апрель 2010г. |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | система инженерно-технических средств охраны ГТС Сурского гидроузла | В качестве оборудования верхнего уровня при построении системы использован программно-аппаратный комплекс на базе ПЭВМ АРМ систем объединённых посредством коммутаторов ЛВС в сеть Ethernet с оборудованием ОС, СТН и оснащённых специализированным программным обеспечением «Видеолокатор IP»(«Синергет»)(СТН) | Стационарная видеокамера СТН P1354-E – 32 шт.; Стационарная видеокамера СТН P1357-E – 1шт. | Обеспечение видеонаблюдения на ГТС Сурского гидроузла | ФГУ «Сурский гидроуззел», обслуживание осуществляется на основание договора ООО НПП «Аргус» | ноябрь 2014г. (после капитального ремонта) |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | Система пожарной сигнализации | Пульт управления С2000М – 1 шт; | Датчик дымовой: -ДИП 77 -92 шт.; -ДИП 3СУ – 32 шт.; -ДИП 41 – 60шт.; -ДИП 46 – 16 шт. Датчик тепловой: -ИП 103 – 84шт. -ИП 101 – 14 шт. | Обеспечение противопожарной безопасности, предупреждение сотрудников учреждения о пожаре | ФГУ «Сурский гидроуззел», обслуживание осуществляется на основание договора ИП Сураев Н.М. | 2000 г. |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Пензенский центр организации воздушного движения – филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация ОРВД» |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | Горн 2 | АДП, кдп - вышка | АСС, вышка АСС, диспетчер АСС, полиция, КПП, ПДГ, технический транзит, ССТ аэродром, КДП вышка, инженер КДП, СПАСОП, СОП, здравпункт | Оповещение об аварийно спасательных работах (АСР) | Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | 1999-2000 гг. |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения |  | ОРЛ-Т ОРЛ-А БПРМ-106 БПРМ-286 ДПРМ-106 ДПРМ-286 | КПП КПП КПП КПП КПП КПП | Объектовая система видеонаблюдения и видеоконтроля (СВНВК). Для предотвращения актов незаконного вмешательства (АНВ) | Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ООО НПП «Раст-Т2 | 2012 г. 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций |  | Здание аэровокзала 2 и 3 этажи ОРЛ-Т ОРЛ-А БПРМ-106 БПРМ-286 ДПРМ-106 ДПРМ-286 | КПП КПП КПП | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре. Автоматическое пожаротушение Автоматическое пожаротушение | Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ООО НПП «Раст-Т2 | 2011 г. 2007-2008 гг. 2007-2009гг. 2008г. 2013г. 2008г. 2008г. |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | «Лесной дозор» | г. Пенза, Лодочный проезд 10 | Пензенская область, Лунинский район, с. Головочевка | Мониторинг леса и раннего обнаружения лесных пожаров | ГБУ ПО «Лесопожарный центр»/ ОАО «Ростелеком» | 2013 год |
|  |  |  | Пензенская область Лунинский район, с. Сандерки |  |  |  |
|  |  |  | Пензенская область, Лунинский район с. Ломовка |  |  |  |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Управление ветеринарии Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | Охранная система «Комплекс» | Пульт дежурного | Датчики, сигнализация | Охрана административного здания | ГБУ ПО «Тамалинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 2003 год |
|  | Охранно-пожарная сигнализация | АРМ-«Струна-5» , пульт дежурного | БЛО-4 «Струна-5» Астра-621 ПО 102-14 ПО 102-20 Аргус-2 Астра-С Астра-5А | Охрана материальных ценностей | ГБУ ПО «Бессоновская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 07.2015г. |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | Гранд «Магистра» | Связь с пультом дежурного | Датчики, сигнализация | Противопожарная охрана административного здания | ГБУ ПО «Тамалинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 2008г. |
|  | Дымовой типа ИП 212, тепловой типа ИП 103 | - | - | Сигнал о загазованности помещения, о повышении уровня тепла в помощении | ГБУ ПО «Н. Ломовская районная станция по борьбе с болезнями животных», ООО «Сигнал» | 12.2008г. |
|  | Охранно-пожарная сигнализация | Астра-101л | Гранит-5ППК ИП 212-141 ОПОП 1-8 ОПОП 2-23 ИП 103-5 1-13 4 ЛР 513-10 | Обнаружение пожара с передачей данных в ОВО | ГБУ ПО «Бессоновская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 07.2015г. |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | КТСО | АРМ у оперативного дежурного | Сервер МЧС России | Прием сигналов с МЧС России | ГУ МЧС России по Пензенской области | 02.2014 г. |
|  | П-166 | АРМ у оперативного дежурного | Сервер ПРЦ | Прием сигналов от ПРЦ | ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
|  | 5Ф-88 | Стойки управления у оперативного дежурного | Сирены, стойки СЦВ в районах | Оповещение населения через стойки циркулярного вызова и сирены | ГУ «ППСЦ» | 1974 г. |
|  | П-164 | Стойки управления у оперативного дежурного | Р/транс. узлы ТВ | Перехват телевизионных и радиоканалов для оповещения населения | ГУ «ППСЦ» | 1974 г. |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | Элементы КСЭОН | Сервер, контроллер, П-166, SHDSL-модемы | Датчики-анализаторы хлора, газа, сирены, громкоговорители | Экстренное оповещение населения в зонах ПОО | ГУ «ППСЦ» | 2014 г. |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Пензенское ЛПУМГ филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород» |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | С 40 АСО Звонарь | Пульт дежурного | - | Локальная система оповещения Речевая система оповещения | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 1998г. 2004г. |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | Автоматическая система ОПС «Орион» ППКОП «Сигнал 20» | Пульт дежурного АРМ диспетчера |  | Обнаружение возгорания | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 1993-2013г. |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Газпром трансгаз Самара» |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | ППДС-4 | Пульт диспетчерской связи | Телефон диспетчерской связи | Связь диспетчера с ГРС и домом оператора | Управление связи – филиал ООО «Газпром трансгаз Самара» | 2004г. |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | «ГРС № 47 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-4) ИП 103-5 (Тепловой – 2) ИП 103-2/1 (Тепловой – 4) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 1994г. |
|  | «ГРС № 47 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-4) ИП 103-5 (Тепловой – 2) ИП 103-2/1 (Тепловой – 4) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 1994г. |
|  | «ГРС № 53 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-4) ИП 103-5 (Тепловой – 2) ИП 103-2/1 (Тепловой – 4) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 1994г. |
|  | «ГРС № 74 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-5) ИП 103-2/1 (Тепловой – 6) ИПР ЗСУ (Ручной – 3) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 2004г. |
|  | «ГРС № 96 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-8) ИП 103-2/1 (Тепловой – 12 ИПР ЗСУ (Ручной – 3) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 2004г. |
|  | «ГРС № 98 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-4) ИП 103-5 (Тепловой – 2) ИП 103-2/1 (Тепловой 4) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 1987г. |
|  | «ГРС № 107 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-4) ИП 103-5 (Тепловой – 2) ИП 103-2/1 (Тепловой 4) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 1988г. |
|  | «ГРС № 124 ППКОП» «Сигнал-20М» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-4) ИП 103-5 (Тепловой – 2) ИП 103-2/1 (Тепловой 4) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 1987г. |
|  | ПРГ «Карновар» ППКОП «Сигнал – ВК4» | АРМ диспетчера ЛПУ, пульт дежурного оператора ГРС | ИП 202-41 (Дымовой-3) ИП 103-2/1 (Тепловой – 4) ИПР ЗСУ (Ручной – 3) | Обнаружение возгорания | Павловское ЛПУ МГ | 2008г. |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | - | - | - | - | - | - |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |

| Министерство здравоохранения Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система оповещения и информирования | - | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Системы видеонаблюдения | Системы видеонаблюдения | ГАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Пенза, ул. Володарского, 69 и филиалы г. Пенза, ул. Леонова, 19 и г. Пенза, ул. Фабричная, 14 | Камеры на объектах ГАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника": г. Пенза, ул. Володарского, 69 и филиалы г. Пенза, ул. Леонова, 19 и г. Пенза, ул. Фабричная, 14 | Круглосуточное видеонаблюдение за объектами | ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника», Обслуживающая организация: ИП «Богачев» | 2014-2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника", 6 поликлиник по адресам: г. Пенза, ул. Чаадаева, 97, г. Пенза, ул. Антонова, 12, г. Пенза, ул. Попова, 14а, г. Пенза, ул. Кижеватова, 6, г. Пенза, ул. Вадинская, 6, г. Каменка, ул. Белинская, 5 | Камеры на объектах ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника", 6 поликлиник по адресам: г. Пенза, ул. Чаадаева, 97, г. Пенза, ул. Антонова, 12, г. Пенза, ул. Попова, 14а, г. Пенза, ул. Кижеватова, 6, г. Пенза, ул. Вадинская, 6, г. Каменка, ул. Белинская, 5 | Видеонаблюдение за объектами | ГАУЗ ПО «Детская стоматологическая поликлиника» | 2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ «Белинская РБ», регистратура, г. Белинский ул.Туристическая д.2 | 10 камер по периметру поликлиники и 1 камера в холле поликлиники, ГБУЗ «Белинская РБ», г. Белинский, ул.Туристическая д.2 | Круглосуточное видеонаблюдение периметра поликлиники | ГБУЗ «Белинская РБ» | 2012 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "ГКБСМП им. Г.А. Захарьина", г. Пенза, ул. Стасова, 7, (КПП, Приемное отделение Регистратура поликлиники) | ГБУЗ "ГКБСМП им. Г.А. Захарьина", г. Пенза, ул. Стасова, 7. 23 камеры – 1 при въезде, 9 по периметру, 3 в регистратуре, 2 – в рентген отделении, 8 на этажах учреждения | видеонаблюдение за объектом | ФГУП «Охрана» «ГКБСМП им. Г.А.Захарьина» | 2009,2014,2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Городищенская РБ", кабинет дежурного лифтера, адрес: 442310, Пенз. обл, г. Городище, ул. А.Матросова,159 | 11 камер в/наблюдения по периметру зданий; адрес: Пенз. обл., г. Городище, ул. А.Матросова,159 | Осуществление круглосуточной записи | ГБУЗ «Городищенская РБ» | 2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Городская клиническая больница», г. Пенза, ул. Гагарина, 24 (приемное отделение и пост дежурного); г. Пенза, ул. Краснова, 60 (Приемное отделение и пост дежурного) | 10 камер по периметру зданий и 1 этаж - ГБУЗ "Городская клиническая больница», г. Пенза, ул. Гагарина, 24; и 9 камер по периметру здания и 1 этаж - ГБУЗ "Городская клиническая больница», филиал в г. Пенза, ул.Краснова, 60 | Наблюдение за объектом и внутри здания | ГБУЗ "Городская клиническая больница», ООО «Телепорт» | 2014-2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Городская больница №3" – филиалы: регистратура поликлиники №5 (г. Пенза, Жемчужный проезд, 8А); поликлиника №2 г. Пенза, ул. Парковая, 3; приемное отделение г. Пенза, ул.Гагарина,24; приемное отделение г. Пенза ул. Пионерская,2; приемное отделение г. Пенза, ул. пр. Строителей, 2 | ГБУЗ "Городская больница №3". Видеокамеры в филиалах: 11 в/камер в поликлинике №5 г. Пенза, Жемчужный проезд, 8А; 1 камера в поликлинике №2, ул. Парковая,3; 1 камера в Поликлиника №6 г. Пенза, ул.Гагарина,24; 4 камеры г. Пенза ул. Пионерская,2; 5 камер - г. Пенза, ул. пр. Строителей, 2. | Обеспечивает видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории поликлиник, контроль пропускного режима, контроль за состоянием обстановки в травмпункте и других объектах. |  |  |
|  | Система видеонаблюдения | Городская детская поликлиника №6, г. Пенза, 1-ый проезд Рахманинова, 12 | Городская детская поликлиника №6, г. Пенза, 1-ый проезд Рахманинова, 12 | Фиксация въезда автотранспорта на территорию поликлиники и правонарушений в здании поликлиники | ГБУЗ "Городская детская поликлиника" | 2006 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ «Камешкирская РБ», с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д.38 | ГБУЗ «Камешкирская РБ», с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д.38, камеры на входах в здание и на этажах поликлиники | Наблюдение за входами, наблюдения за поликлиникой (поэтажно) | ГБУЗ «Камешкирская РБ» | 2014 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница", г. Кузнецк, ул. Рабочая, 346 а | 4 камеры:1 в здании учреждения, 3 – на территории больницы ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница", г. Кузнецк, ул. Рабочая, 346 а | Наблюдение за объектом | ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница" | 2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Кузнецкая МРБ", серверная комната больницы, г. Кузнецк, ул. Сызранская, 142 | 4 камеры для внутрибольничного наблюдения, 3 камеры – контроль подъезда к приемному отделению, г. Кузнецк, ул. Сызранская, 142 | Обеспечение анти террористической безопасности, обеспечение контроля деятельности персонала | ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница». | 2011 |
|  | Система на основе аналогово- видеорегистратора и камер | ГБУЗ "Лопатинская РБ", с. Лопатино, ул. Юбилейная, д.33 Приемное отделение постовой медсестры | 7 в/камер для внутреннего наблюдения, 1 камера – наблюдение за главным входом; ГБУЗ "Лопатинская РБ", с. Лопатино, ул. Юбилейная, д.33 | наблюдение | ГБУЗ «Лопатинская РБ» | 2012 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Никольская РБ", г. Никольск, ул. Ленина, д. 53 (Лечебный корпус №1, Поликлиника, Корпус детского отделения) | ГБУЗ "Никольская РБ", г. Никольск, ул. Ленина, д. 53 (Лечебный корпус №1, Поликлиника, Корпус детского отделения) | Видеонаблюдение за объектом | ГБУЗ «Никольская РБ» | 2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова", г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 (корпуса №1,3,6, 12, 15 и КПП) | ГБУЗ "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова", г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 (камеры на корпусах №1,3,4,5,6, 12, 15 и КПП) | Видеонаблюдение за объектом | ГБУЗ "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова", ООО «ТДКС» | 2008-2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн", г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б» | ГБУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн, г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б», КПП | Мониторинг въезда и выезда автотранспорта | ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» | 2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Пансионат, лит. "А" (вахта) | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Пансионат, лит. "А" Территория ГБУЗ ООД | Для осуществления антитеррористических мероприятий | ГБУЗ ООД, Центр-Сервис Плюс | 2008 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Стационар, лит. "Г" (вахта) | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Стационар, лит. "Г" "Территория ГБУЗ ООД | Для осуществления антитеррористических мероприятий | ГБУЗ ООД, Центр-Сервис Плюс | 2008 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Радиологический корп., лит. "М" (вахта) | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37- А Радиологический корп., лит. "М" Территория ГБУЗ ООД | Для осуществления антитеррористических мероприятий | ГБУЗ ООД, Центр-Сервис Плюс | 2008 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Проходная - шлагбаум (вахта) | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Проходная - шлагбаум Территория ГБУЗ ООД | Для осуществления антитеррористических мероприятий | ГБУЗ ООД, Центр-Сервис Плюс | 2008 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Поликлиника, лит. "Б" (Приемная) | ГБУЗ ООД, г. Пенза, Пр.Строителей 37-А Поликлиника, лит. "Б" Территория, внутренниепомещения ГБУЗ ООД | Для осуществления антитеррористических мероприятий | ГБУЗ ООД, Центр-Сервис Плюс | 2012 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер"", г. Пенза, Автоматный переулок, д. 2а | 5 видеокамер, ГБУЗ "Областной противотуберкулезный ", г. Пенза, Автоматный переулок, д. 2а | Обеспечение визуального контроля за объектом | ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер" | 13.02.2013 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "ОДКБ им. Н.Ф. Филатова" , г. Пенза, ул. Бекешская, 43 – приемное отделение, КПП | 5 камер, ГБУЗ "ОДКБ им. Н.Ф. Филатова" , г. Пенза, ул. Бекешская, 43 | Обеспечение визуального контроля за объектом | ГБУЗ "ОДКБ им. Н.Ф. Филатова» | 2013,2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Пензенская РБ", г. Пенза, Сухумский проезд, 8 (Кабинет главного врача, кабинет системного администратора) | ГБУЗ "Пензенская РБ", г. Пенза, Сухумский проезд, 8 – 5 в/камер в: аптеке, в регистратуре, на входе дневного стационара, детского отделения, бухгалте-рии. Филиал в селе Кодоль, ул. Мира, 1. 3 в/камеры – в аптеке, детской поликлинике, регистратуре. | Непрерывное видеонаблюдение за объектом | ГБУЗ "Пензенская РБ" | 2011 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Сердобская МРБ", г. Сердобск, ул. Соркина 84 (приемный покой) и г. Сердобск ул. Островского 10 поликлиника №2 | Камеры расположены по периметру зданий учреждения и в приемном покое ГБУЗ "Сердобская МРБ", г. Сердобск, ул. Соркина 84 и г. Сердобск ул. Островского 10 | Наблюдение за объектом | ГБУЗ "Сердобская МРБ | 2012,2013 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ «Тамалинская РБ», р. п. Тамала, ул. Цветочная, 2, кабинет главного врача | в/камеры в регистратуре, приемном отделении; ГБУЗ «Тамалинская РБ», р. п. Тамала, ул. Цветочная, 2 | Борьба с коррупцией, терроризмом | ГБУЗ «Тамалинская РБ» | Октябрь 2014 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи",г.Пенза, ул.Куйбышева/ Красная,33а/23, Пост дежурной медсестры и Пост дежурного проходной | ГБУЗ " Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи",г.Пенза, ул.Куйбышева/ Красная,33а/23, Больничные палаты, Проходная, въездные ворота, территория Центра | Наблюдение за состоянием здоровья пациентов и Контроль посетителей и автотранспорта на территории Центра | ГБУЗ «ПОКЦ СВМП» | 2014 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 | ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, территория учреждения | Антитеррористическая защита мест массового пребывания людей | ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко | 2008, 2015 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», г. Пенза, ул. Пушкина,163 | 8 камер, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», г. Пенза, ул. Пушкина,163 | Контроль периметра серверной центра обработки данных | ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», | 2011 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ", г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 89, каб. 11 | Камеры на 4-х этажах поликлиники ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ", г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 89 | Осуществление контроля в поликлинике | ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ | 2014 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Областная наркологическая больница", Городищенский филиал | 8 камер –Городищенский филиал, адрес - в 1,5 км. севернее села Русский Ишим | Осуществление контроля за объектом | ГБУЗ «Областная наркологическая больница» | 2006 |
|  | Система видеонаблюдения | ГБУЗ "Бессоновская РБ", с. Бессоновка, ул. Центральная, 206, кабинет главного врача | По 1 в/камере – в поликлинике и стационаре ГБУЗ "Бессоновская РБ", с. Бессоновка, ул. Центральная, 206 | Осуществление контроля за объектом | ГБУЗ "Бессоновская РБ" | 2009 |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | АПК «Управление службой СМП» | АРМ диспетчеров по адресу: ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Пенза, ул. Пионерская, 2 | Трекеры на автомобилях СМП | Обслуживание вызовов пациентами СМП | ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», ООО "Глобальные информационные технологии" (ООО "ГИТ") | 2011-2012 |
|  |  | АРМ диспетчеров по адресу: ГБУЗ «Каменская МРБ», г. Каменка, ул. Советская, 13 | Трекеры на автомобилях СМП | Обслуживание вызовов пациентами СМП | ГБУЗ «Каменская МРБ», ООО "Глобальные информационные технологии" (ООО "ГИТ") |  |
|  |  | АРМ диспетчеров по адресу: ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 89 | Трекеры на автомобилях СМП | Обслуживание вызовов пациентами СМП | ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», ООО "Глобальные информационные технологии" (ООО "ГИТ") |  |
|  |  | АРМ диспетчеров по адресу: ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И.Настина», г.Сердоск, ул.Сорокина, 84 | Трекеры на автомобилях СМП | Обслуживание вызовов пациентами СМП | ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И.Настина», ООО "Глобальные информационные технологии" (ООО "ГИТ") |  |
|  |  | АРМ диспетчеров по адресу: ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», г.Кузнецк, ул. Сызранская, 142 | Трекеры на автомобилях СМП | Обслуживание вызовов пациентами СМП | ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», ООО "Глобальные информационные технологии" (ООО "ГИТ") |  |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Филиал ОАО №Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Пензаэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования | Центр речевых технологий, система оповещения «Рупор» | Диспетчерский пункт ЦУС ПАО «МРСК Волги» - филиала «Пензаэнерго» Пенза, ул. Пушкина, ½. | Узел связи ПАО «МРСК Волги» - филиала «Пензаэнерго» Пенза, ул. Пушкина, ½. | Автоматическое речевое и текстовое оповещение по каналам телефонной, сотовой связи позволяет оперативно довести необходимую информацию до сотрудников предприятия, абонентов или личного состава, произвести экстренный сбор личного состава. | Филиал ПАО «МРСК Волги» - филиала «Пензаэнерго» | 2012 год |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО | - | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| Система видеофиксации нарушений ПДД | - | - | - | - | - | - |
| Системы пожарных сигнализаций | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) | Wialon Hosting | Основа сервисного центра – областная технология распределенного хранения и обработки данных. Интернет. Рабочие места: Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», г. Пенза, ул. Пушкина ½ Каменское ПО, г. Каменка, ул. Спортивная, 24. Пензенское ПО г. Пенза, ул. Аустрина, 168а. Нижнеломовское ПО, г. Н. Ломов ул. Шоссейная, 21, Кузнецкое ПО, г. Кузнецк, ул. Индустриальная,17. Сердобское ПО, г. Сердобск, ул. Энергетиков, 16. | Транспортные средства филиала «Пензаэнерго» в количестве 223 единицы. | Мониторинг перемещения автотранспорта, построение отчетов о работе транспортных средств, трассировка движения транспортных средств филиала. | ООО «ТНС» г. Пенза, ООО «Галактика» г. Энгельс, Саратовской области | 2014 |
| Системы мониторинга ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| Системы экологического мониторинга | - | - | - | - | - | - |
| Система оповещения и информирования |  |  |  |  |  |  |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО |  |  |  |  |  |  |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |
| Система видеофиксации нарушений ПДД |  |  |  |  |  |  |
| Системы пожарных сигнализаций |  |  |  |  |  |  |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) |  |  |  |  |  |  |
| Системы мониторинга ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Системы экологического мониторинга |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования |  |  |  |  |  |  |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО |  |  |  |  |  |  |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |
| Система видеофиксации нарушений ПДД |  |  |  |  |  |  |
| Системы пожарных сигнализаций |  |  |  |  |  |  |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) |  |  |  |  |  |  |
| Системы мониторинга ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Системы экологического мониторинга |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и информирования |  |  |  |  |  |  |
| Система мониторинга и лабораторного контроля на ПОО |  |  |  |  |  |  |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |
| Система видеофиксации нарушений ПДД |  |  |  |  |  |  |
| Системы пожарных сигнализаций |  |  |  |  |  |  |
| Поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС / GPS) |  |  |  |  |  |  |
| Системы мониторинга ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Системы экологического мониторинга |  |  |  |  |  |  |