Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписания, а также о проверках их деятельности

на территории Усть-Канского района

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения |
| 2 | Субъект проверки | Сельская Администрация Белоануйского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай |
| 3 | Срок проведения проверки | 02.07.2018-27.07.2018 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай, Старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам капитан внутренней службы Малкова Е.Ю. |
| 5 | Основания для проведения проверки | план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка | 0 |
| 5.3 | контроль исполнения предписания | 0 |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ | 0 |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ | 0 |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации | 0 |
| 6 | Копия акта проверки | 1. Органом местного самоуправления – Сельской администрацией Белоануйского сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора, в любое время года из мест для забора воды. На момент проверки данные места не углублены. Отсутствуют площадки (пирсы) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (с. Белый Ануй, с. Верх-Ануй) в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».– (п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) 2. Органом местного самоуправления – Сельской администрацией Белоануйского сельского поселения не включено в первичные меры пожарной безопасности меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы (не принят муниципальный правовой акт о принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия Государственной противопожарной службы) – абз.6 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3. Органом местного самоуправления – Сельской администрацией Белоануйского сельского поселения не установлены муниципальным правовым актом по пожарной безопасности требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей (действия людей при сложившейся чрезвычайной ситуации, оповещение, тушение, спасение, эвакуация) – ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 4. Органом местного самоуправления – Сельской администрацией Белоануйского сельского поселения не установлены муниципальным правовым актом по пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, определяющие порядок содержания зданий (соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях муниципальной собственности) - ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 5. Органом местного самоуправления – Сельской администрацией Белоануйского сельского поселения не включено в первичные меры пожарной безопасности обеспечение связи и оповещения населения о пожаре (отсутствует муниципальный правовой акт по обеспечению связи и оповещения населения о пожаре) – п. 7 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Здание сельского клуба сельской администрации Белоануйского сельского поселения 649454, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Верх-Ануй, ул. Заречная,, 35. 6. Перед входной дверью клуба допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника (подпункт «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | 1. Органу местного самоуправления – Сельской администрации Белоануйского сельского поселения для целей пожаротушения создать условия для забора, в любое время года из мест для забора воды. Оборудовать, углубить площадки (пирсы) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (с. Белый Ануй, с. Верх-Ануй) в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».– (п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) 2. Органу местного самоуправления – Сельской администрации Белоануйского сельского поселения включить в первичные меры пожарной безопасности меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы (не принят муниципальный правовой акт о принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия Государственной противопожарной службы) – абз.6 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3. Органу местного самоуправления – Сельской администрации Белоануйского сельского поселения установить муниципальным правовым актом по пожарной безопасности требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей (действия людей при сложившейся чрезвычайной ситуации, оповещение, тушение, спасение, эвакуация) – ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 4. Органу местного самоуправления – Сельской администрации Белоануйского сельского поселения установить муниципальным правовым актом по пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, определяющие порядок содержания зданий (соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях муниципальной собственности) - ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 5. Органу местного самоуправления – Сельской администрации Белоануйского сельского поселения включить в первичные меры пожарной безопасности обеспечение связи и оповещения населения о пожаре (отсутствует муниципальный правовой акт по обеспечению связи и оповещения населения о пожаре) – п. 7 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Здание сельского клуба сельской администрации Белоануйского сельского поселения 649454, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Верх-Ануй, ул. Заречная,, 35. 6. запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника (подпункт «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) |