Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписаниям, а также о проверках их деятельности

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения (населенных пунктов), Выполнение обязательных требований пожарной безопасности Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 - ФЗ |
| 2 | Субъект проверки | Сельская администрация Элекмонарского сельского поселения |
| 3 | Срок проведения проверки | 26.04.2017-16.05.2017 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай, Янов Олег Владимирович – дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Майминскому и Чемальскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (государственный инспектор Майминского и Чемальского районов по пожарному надзору). |
| 5 | Основания для проведения проверки | ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017 год, |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка |  |
| 5.3 | контроль исполнения предписания |  |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ |  |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ |  |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации |  |
| 6 | Копия акта проверки | Противопожарные расстояния от границ застройки Элекмонарского сельского поселения поселений, а также от домов и хозяйственных построек на территории с. Элекмонар – ул. Алтайская, ул. Подгорная, ул. Восточная до лесных насаждений менее 30 м (п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.4.14 СП 4.13130) |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | Противопожарные расстояния от границ застройки Элекмонарского сельского поселения поселений, а также от домов и хозяйственных построек на территории с. Элекмонар – ул. Алтайская, ул. Подгорная, ул. Восточная до лесных насаждений выполнить не менее 30 м, либо продолжить выполнение мероприятий по очистке лесного фонда от сухой травы, валежника, выполнять подрубание сучьев. |