Приложение №1

к приказу Главного управления

от _____________ №______

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики

при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

на территории Чеченской Республики за 9 месяцев 2018 года

I.	Анализ осуществления федерального государственного пожарного надзора на территории Чеченской Республики

На территории Чеченской Республики расположены 6187 объектов защиты, поднадзорных органам федерального государственного пожарного надзора. В аналогичном периоде прошлого года (далее - АППГ) на учёте стояло 11182 объекта (увеличение на 44,7%).

Государственными инспекторами по пожарному надзору в третьем квартале 2018 года проведена 591 плановая проверка (АППГ – 670 плановых проверок, снижение на 11,8%).

Проведено 486 внеплановых выездных проверок, что на 18,7% меньше, чем в АППГ (598), из них:

- по контролю за исполнением ранее выданных предписаний – 486 проверок (АППГ – 598 снижение на 18,7%);

- в случае поступления в органы государственного надзора информации об угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан – 0 проверок (АППГ – на уровне прошлого года);

- при поступлении в органы государственного пожарного надзора сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться, распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса функциональной пожарной опасности – 0 проверок (АППГ – 0 проверки, на уровне прошлого года);

- в соответствии с распоряжениями органов государственного пожарного надзора, изданными на основании поручений Президента РФ, Правительства РФ – 0 проверок (АППГ – 0 проверки, на уровне прошлого года);

- по поступившим в органы государственного пожарного надзора требований прокуроров о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуру РФ материалам и обращениям – 0 проверок (АППГ – 0 проверок, на уровне прошлого года).

Руководителям учреждений и лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, выдано 655 предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности по результатам проверок (АППГ – 823, снижение на 20,4%), в том числе 495 предписания выдано по результатам проведения плановых проверок (АППГ – 615 предписаний) и 160 предписаний – по результатам внеплановых проверок (АППГ – 208 предписаний). Таким образом, при проведении плановых проверок в третьем квартале 2018 года нарушения требований пожарной безопасности выявлялись в 75,6 % случаев, при проведении внеплановых проверок – в 24,4 % случаев. В третьем квартале 2017 года данные показатели составляли соответственно 74,7 % и 25,3 %.

В ходе проведенных проверок государственными инспекторами по пожарному надзору выявлено 7088 нарушений требований пожарной безопасности (АППГ – 10733 нарушений, снижение на 33,9 %).

В среднем по области на каждое выданное предписание приходится по 10,8 нарушений (АППГ – 13,4 нарушений), при этом при проведении плановых проверок в 1 предписание в среднем включается 14,3 противопожарных мероприятий (АППГ – 17,5), при проведении внеплановых проверок – 44,3 мероприятий (АППГ – 51,6).

На объектах защиты, расположенных на территории республики, во втором квартале 2018 года  устранено 6279 нарушений требований пожарной безопасности, выявленных по результатам проведения плановых и внеплановых проверок (АППГ – 9337, снижение на 32,8 %). Общий процент выполнения предписаний территориальных органов надзорной деятельности составил 88,6% (АППГ – 87,0 %).

За 2018 год территориальными органами надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике возбуждено 877 дел об административных правонарушениях, что на 36, % или 492 дел меньше, чем за 2017 год (1369).

В отношении ЮЛ возбуждено 5 (АППГ–23) дело (уменьшение на 78,2 %), физических лиц — 872 (АППГ – 1344) (снижение на 35 %).

За 2018 год должностными лицами территориальных органов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике вынесено 528 постановления по делам об административных правонарушениях в виде штрафа, что на 28,6 % меньше, чем за 2017 год (740). Сумма штрафных санкций составила 3093,0 тыс. руб., что на 24,7 % меньше, чем за АППГ 2017 года (4108,0 тыс. руб.).

За 2018 год количество вынесенных административных наказаний в виде предупреждений составило 549 (50,9 % от общего количества вынесенных наказаний).

По ст. 20.4 КоАП РФ составлено 735 протоколов об административных правонарушениях (АППГ — 773, снижение на 36,3 %).

В отношении ЮЛ возбуждено 5 дело об административном правонарушении (АППГ 2017 года — 23, уменьшение на 78,2 %).

В отношении физических лиц возбуждено 872 дел об административных правонарушениях, что на 35 % меньше, чем за АППГ 2017 года (1344).

За 2018 год ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (за нарушение ТПБ) возбуждено 734 дел об административных правонарушениях (АППГ 2017 года — 911, снижение на 19,4 %).

По ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ (за нарушения ТПБ к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо ТПБ об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения) возбуждено 0 дел об административных правонарушениях (АППГ 2017 года — 234, уменьшение на 100 %).

По ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ (за нарушения ТПБ к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений) возбуждено 0 дел об административных правонарушениях (АППГ 2017 года — 25, снижение на 100 %).

По ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего ГПН) возбуждено 60 дел об административных правонарушениях (АППГ 2017 года — 66)

По ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего ГПН, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания) возбуждено 75 дел об административных правонарушениях (АППГ 2017 года — 106, снижение на 29 %).

II.	Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями о возможных мероприятиях по их устранению

(«как делать нельзя»)

В третьем квартале 2018 года на территории Чеченской Республики в ходе проведенных плановых проверок государственными инспекторами по пожарному надзору выявлено 4279 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе связанных с:

- возможной причиной возникновения пожара - 986;

- обеспечением безопасности людей - 1779;

- ограничением распространения пожара - 897;

- созданием условий для успешного тушения пожара - 617;

В ходе проведенных внеплановых выездных проверок государственными инспекторами по пожарному надзору выявлено 2809 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе связанных с:

- возможной причиной возникновения пожара - 867;

- обеспечением безопасности людей - 1304;

- ограничением распространения пожара - 462;

- созданием условий для успешного тушения пожара - 176;

Приведенные данные показывают, что наибольшее количество выявляемых нарушений требований пожарной безопасности связано с обеспечением безопасности людей.

ТИПОВЫЕ И МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (подпункт е) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.№ 390 «О противопожарном режиме».

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности,

уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией),

создание условий для более интенсивного распространения опасных факторов пожара (повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения).

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта е) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно изменения объемно-планировочных решений зданий и сооружений проводить на основании проекта, в котором должны будут учтены, в том числе и требования пожарной безопасности. Разработку данного проекта осуществляет организация, имеющая специальное разрешение (в случае необходимости в соответствии с Постановлением Правительства №87 разрабатывается раздел ППМ, учитывающий специфику обеспечения пожарной безопасности). В дальнейшем, проект проходит процедуру согласования с уполномоченным органом власти (в случае необходимости).

- Загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокирование дверей эвакуационных выходов (подпункт б) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

увеличение времени эвакуации персонала объекта,

паника, давка, в результате которых есть вероятность получения травм и увечий еще до начала воздействия опасных факторов пожара,

увеличение пожарной нагрузки на путях эвакуации и как следствие увеличение скорости распространения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта б пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

обеспечить постоянный контроль ответственных лиц за состоянием путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Противопожарный режим на объекте устанавливается приказом руководителя, которым утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности и сроки проведения противопожарного инструктажа, назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность, как в целом по объекту, так и по отдельным корпусам и помещениям.

Инструкция должна регламентировать правила поведения людей, порядок организации производств, пользования инженерными коммуникациями, нагревательными приборами, первичных средств пожаротушения и т.д.

- Устройство порогов на путях эвакуации, раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.(подпункт а) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

увеличение времени эвакуации персонала объекта;

паника, давка, в результате которых есть вероятность получения травм и увечий еще до начала воздействия опасных факторов пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта а) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

расчет путей эвакуации и выходов в соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

обеспечить установку на путях эвакуации комплекса устройств, позволяющих беспрепятственно покинуть помещение, здание или сооружение в случае возникновения каких-либо происшествий (система «Антипаника»).

- Устройство в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (подпункт к) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

интенсивная динамика распространения опасных факторов пожара на всех этажах здания;

затруднение эвакуации персонала до наступления опасных факторов пожара;

значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта к) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам необходимо приказом установить запрет на использование указанных помещений в хозяйственных нуждах. Контроль за его соблюдением возложить на должностное лицо. В случае нарушений, виновное лицо привлекать к дисциплинарной ответственности.

- Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и (или) объект защиты не оборудован данными системами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», глава 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

увеличение времени раннего обнаружения загорания и время прибытия пожарно-спасательных подразделений;

повышение возможного материального ущерба от пожара;

значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре;

высокая динамика нарастания опасных факторов пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и главы 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подконтрольным субъектам необходимо организовать планирование денежных средств на установку и обслуживание систем противопожарной защиты. Указанные мероприятия проводить на основании заключенных договоров с организациями, имеющими соответствующую лицензию МЧС России.

- Нарушение правил противопожарного режима при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях (пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

высокая вероятность возникновения пожара с интенсивной динамикой его распространения;

затруднение эвакуации людей в безопасную зону,

возникновение давки и паники,

увеличение вероятности наступления тяжких последствий от воздействия опасных факторов пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», следует

провести расчет путей эвакуации и выходов в соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

при проведении мероприятий использовать только сертифицированную пиротехническую продукцию;

провести осмотр помещений перед началом мероприятий, проверить исправность первичных средств пожаротушения и пожарной автоматики;

организовать дежурство ответственных лиц;

перед проведением мероприятия проводить инструктаж с персоналом.

- Затруднение подъезда (проезда) пожарной техники к зданиям и сооружениям (статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

затруднение действий пожарно-спасательных подразделений,

ограничение возможности использования пожарной техники.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подконтрольным субъектам целесообразно:

с помощью специальных знаков ограничить размещение транспортных средств вблизи объекта;

упорядочить парковочное пространство;

обеспечить выполнение проектных решений по обустройству прилегающей к зданиям территории.

- Запрет на использование чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п.п. б) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

повышение вероятности возникновения пожара в указанных помещениях,

значительное увеличение пожарной нагрузки.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения п.п. б) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», необходимо:

установить запрет на эксплуатацию указанных помещений в хозяйственных целях;

держать закрытыми на ключ двери указанных помещений;

приказом назначить ответственное должностное лицо за контролем за противопожарным режимом в указанных помещениях.

- Эксплуатация электропроводки и электроприборов с видимыми нарушениями изоляции и повреждениями, эксплуатация самодельных электронагревательных приборов (пункт 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

высокая вероятность возникновения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

своевременно проводить ревизию электропроводки, и электрооборудования;

к проведению электромонтажных работ привлекать специализированные организации, имеющие соответствующие допуски;

регулярно проводить замеры сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления;

использовать электронагревательную продукцию исключительно по предназначению и в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

- Курение на территории и в помещениях, не отведенных для этого (пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

высокая вероятность возникновения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», необходимо:

определить на объекте места, отведенные для курения, обозначить их соответствующими знаками;

обеспечить надлежащий контроль за соблюдением инструкции о мерах пожарной безопасности;

своевременно проведение очистку территории объекта от мусора и остатков сухой растительности;

соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей, размещение на объекте наглядной агитации;

применение систем видеонаблюдения для выявления нарушителей.

Данные мероприятия необходимо включить в инструкцию по пожарной безопасности, утвержденную приказом руководителя.

- Отсутствие (ненадлежащее содержание) первичных средств пожаротушения (раздел XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

скорейшее распространение пожара на ранней стадии его развития;

увеличение наступления тяжких последствий и повышение уровня возможного материального ущерба.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований раздела XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

оформить журнал учета средств пожаротушения;

назначить лицо, ответственное за сроки замены и перезарядки огнетушителей;

обозначить места расположения первичных средств пожаротушения, в том числе на планах эвакуации;

осуществлять эксплуатацию первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

- Отсутствие контроля за организацией обучения мерам пожарной безопасности руководителей и работников организаций – пожарно-технический минимум, противопожарный инструктаж (пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.№ 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

Незнание требований и норм пожарной безопасности многократно увеличивает вероятность их нарушения, что в свою очередь повышает риск возникновения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», необходимо:

организовать контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности;

своевременно проводить мониторинг изменения требований пожарной безопасности.

Наличие в штате квалифицированного специалиста значительно сократит время исполнения противопожарных мероприятий, оптимизирует финансовые затраты и сделает более эффективным контроль.

- Неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

осложнение (невозможность) локализации и тушения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

регулярно проводить планово-предупредительные ремонты систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

не допускать использование систем противопожарного водоснабжения в хозяйственных целях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОДКОНТРОЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- обеспечить соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

- руководствоваться требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, неукоснительно соблюдать их, как обязательные требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности;

- принимать во внимание гибкую систему технического регулирования в области пожарной безопасности, позволяющую использовать экономически эффективные способы и средства обеспечения пожарной безопасности, а также заменять высокозатратные противопожарные мероприятия расчетными обоснованиями, подтверждающими соблюдение на объекте защиты допустимого пожарного риска.

Надзорные органы МЧС России на безвозмездной основе оказывают консультации по всем вопросам, касающимся надзорной деятельности, во всех территориальных подразделениях (адреса на сайте ГУ МЧС России по Чеченской Республике).

Задать любой возникающий вопрос Вы можете, пройдя по следующей ссылке http://66.mchs.gov.ru/dop/mfeedback

Заместитель начальника управления – начальник

отдела ГПН,  надзора в области ГО, ЗН и Т от ЧС

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Чеченской Республике

подполковник внутренней службы                                                                         А.Ш. Эльмурзаев